JUNTA ACLARATORIA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO

OM-03/2020

“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS POTABILIZADORAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”

Siendo las 15:00 horas del día 31 de enero del año 2020, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la calle Higuera, zona centro, primer piso, Dirección de Recursos Materiales en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente JUNTA ACLARATORIA, se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado 7 de la Convocatoria de Licitación.

Este acto es presidido por el LCP. Raúl Cuevas Landeros, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones designado por la convocante y por el Comité, quien da inicio a esta Junta y comunica que de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley de la Materia solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus preguntas y que se haya recibido en los términos establecidos, estando presente por el área requirente la persona que también firma en la pres ente y con lo cual se lleva la

JUNTA ACLARATORIA

Asisten:

LCP. Raúl Cuevas Landeros

Secretario Ejecutivo del Comité de

Adquisiciones del Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

|  | Licitante | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Las Bases de Licitación OM-03/2020 en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo al correo electrónico: licitaciones@tlajomulco.gob.mx a más tardar el 29 de enero del 2020 (15:00 HORAS).

SITUACIÓN QUE OCURRIÓ CON EL (LOS) LICITANTE (S): TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA S.A. DE C.V.,

Preguntas de TRATAMIENTO DE AGUA SYPYSA S.A. DE C.V.

De la planta COFRADIA

Cuantos Filtros son?

Cuál es el medio filtrante con el que cuentan

De qué capacidad son los filtros (cantidad de medio filtrante)

De la planta 3 GALLOS:

Cuantos Filtros son?

Cuál es el medio filtrante?

De qué capacidad son los filtros (cantidad de medio filtrante)

Cuál es el elemento a controlar que esta fuera de Norma?

De la planta TULIPANES

Cuantos Filtros son?

Cuál es el medio filtrante?

De qué capacidad son los filtros (cantidad de medio filtrante)

De la Planta RENACERES 1:

Cuantos Filtros son?

Cuál es el medio filtrante?

De qué capacidad son los filtros (cantidad de medio filtrante)

Cuál es el elemento que esta fuera de Norma que hay que controlar?

De la PLANTA NUEVA GALICIA

De que diámetro son los medidores que se van a cambiar?

Cuál es la cantidad de medidores

De que marca son los medidores

Cuál es el diámetro de la tubería donde está instalado el medidor de flujo?

Qué tipo de medidor se requiere? Ejemplo de propela, digital, etc.

De la Planta HACIENDA SAN MIGUEL:

Cuantos Filtros son?

Cuál es el medio filtrante?

De qué capacidad son los filtros (cantidad de medio filtrante)

De que Diámetro son los medidores de Flujo?

Cuál es la cantidad de medidores?

De que Marca son los Medidores?

Cuál es el diámetro de la tubería donde está instalado el medidor de flujo?

Qué tipo de medidor se requiere? Ejemplo de propela, digital, etc.

De la planta SANTA FE

Cuantos Filtros son?

Cuál es el medio filtrante?

De qué capacidad son los filtros (cantidad de medio filtrante)

Cuál es el elemento que esta fuera de Norma que hay que controlar?

De la Planta SORRENTO RESIDENCIAL

Cuantos Filtros son?

Cuál es el medio filtrante?

De qué capacidad son los filtros (cantidad de medio filtrante)

De la Planta VILLA TURQUESA

Cuantos Filtros son?

Cuál es el medio filtrante?

De qué capacidad son los filtros (cantidad de medio filtrante)

De la Planta BELCANTO:

Cual es el medio filtrante?

De qué capacidad son los filtros (cantidad de medio filtrante)

Solamente se van a cambiar 18 membranas?

Ya que el equipo se compone de un mayor número

De la Planta RENACERES 2:

Cuantos Filtros son?

Cuál es el medio filtrante?

De qué capacidad son los filtros (cantidad de medio filtrante)

Cuál es el Medio Filtrante de los filtros de esta planta?

Cuál es el elemento que esta fuera de Norma que hay que controlar?

De la planta REAL DEL SOL

Cuantos Filtros son?

Cuál es el medio filtrante?

De qué capacidad son los filtros (cantidad de medio filtrante)

De la Planta HACIENDA RESIDENCIAL

Cuáles son las dimensiones de la cisterna?

En el caso de todas las plantas (17) actualmente están cumpliendo con la NOM-127-SSA1-1994

Cuáles SI?

Cuáles NO?

Recibí copia del Acta de la Junta Aclaratoria:

|  | Licitante | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación de Adquisición para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.