**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**OFICIALÍA MAYOR**

**“CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL”**

**OM-69/2021**

**“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL para la **“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”,** ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguiente:

**CONVOCATORIA:**

**CRONOGRAMA**

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Licitación | OM-69/2021 |
| Pago de Derechos de las Bases | $400.00 de conformidad con el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| Aprobación de Bases por el Comité  | Jueves **14 de octubre 2021** |
| Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable) | Jueves **14 de octubre 2021** |
| Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas | Hasta el jueves **21 de octubre del 2021** a las 15:00 horas, correo: licitaciones@tlajomulco.gob.mx |
| Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley) | Lunes **25 de octubre 2021 a las 14:00** horas, la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. |
| Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación de proposiciones (art. 59, F. III, Ley) | La presentación de proposiciones iniciará el Viernes **29 de octubre 2021 a las 8:40 y concluirá a las 9:30 horas** en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 “B”, salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645. |
| Fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley) | La apertura de proposiciones iniciará el Viernes **29 de octubre 2021 a las 9:31** en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 “B”, salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645 |
| Resolución del ganador | En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días hábiles posteriores, mismo lugar.  |
| Origen de los Recursos (art. 59, F. II, Ley) | Municipal  |
| Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley) | Local |
| Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley) | Español |
| Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley) | 2021- 2024 |
| Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley) | SI |
| Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley) | **Contrato o Pedido (Orden de Compra) cerrado** |
| Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley)  | SI |
| Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley) | **Se adjudicará a un solo licitante.** |
| Participación de testigo Social (Art. 37, Ley) | NO |
| Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley) | Binario |
| Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley) | Anexo 1 |
| Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar los licitantes incluyendo:1.- Acreditación Legal2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley3.- Manifestación de Integridad y NO colusión4.- Demás requisitos que sean solicitados |  Anexo 3 Anexo 4 Anexo 4 Anexo 1 y 2 |
| Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley) | Normal: 14 días  |
| Domicilio de las Oficinas de la Contraloría Municipal donde podrán presentarse inconformidades. | Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |

Para los fines de estas bases, se entiende por:

|  |  |
| --- | --- |
| **“CONVOCANTE”** | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“DOMICILIO”** | Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.  |
| **“COMITÉ”** | Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”** | Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco). |
| **“LEY”** | Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios |
| **“LICITANTE”**  | Persona Física o Moral (Razón Social) participante en el proceso de licitación. |
| **“REGLAMENTO”** | Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“PROVEEDOR”** | Licitante Adjudicado. |
| **“PROCESO”** | La adquisición de: **“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”** los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases. |

Las Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; la propuesta del “LICITANTE” deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes deberá de inscribirse en el presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitación ello con fundamento en el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y para ello deberán de acudir con la orden de pago adjunta al formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a la 16 de la recaudadora central ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a pagar la cantidad señalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregará un recibo oficial con el que deberá de acudir a la Dirección de Recursos Materiales ubicadas en calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde se le entregaran copias y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.

A t e n t a m e n t e

LCP. Raúl Cuevas Landeros

Director de Recursos Materiales

del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

**ESPECIFICACIONES**

**OM-69/2021**

**“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco tiene el requerimiento principal de adquirir:

Póliza mensual de mantenimiento a equipos médicos de la Dirección General de Servicios Médicos Municipales

El servicio deberá de incluir:

Diagnóstico inicial del equipamiento.

Previo al inicio del contrato la empresa biomédica, proporcionara un diagnostico situacional a un mínimo del 75% del equipamiento médico con el que se cuente dentro de los servicios médicos municipales. En el cual se especificarán las necesidades individuales de cada equipo, así como un presupuesto estimado, para reparaciones y refacciones.

Descripción del Servicio

La prestación de servicios consistirá en lo siguiente:

1. Diagnóstico inicial del equipamiento.
2. Atención fisca a la unidad conforme a programa de visita y actividades.
3. Atención de reportes y asesoría telefónica en situaciones de urgencia.
4. Programa y ejecución de mantenimiento preventivo a equipo Biomédico.
5. Programa y ejecución de mantenimiento correctivo a equipo Biomédico.
6. Gestión y evaluación de tecnología médica.
7. Capacitación al personal usuario del equipamiento.
8. Asesoría en infraestructura, adquisición e incorporación de nuevas tecnologías.
9. Gestión de póliza de servicio externa.
10. Tecnología de gestión de mantenimiento.
11. Programa de supervisión en ingeniería biomédica.
12. Entrega anual de diagnóstico situacional del equipamiento.

Descripción detallada de los conceptos antes citados:

1. **Atención física a la unidad conforme a programa de vista y actividades.**

De acuerdo al plan contratado, se establecerá un programa de vitas por un ingeniero biomédico previamente asignado por la empresa, el cual realizará un mínimo de tres visitas por semana a cada una de las tres unidades de los servicios médicos municipales, acorde a la cantidad de equipo médico asignado a la unidad y a las necesidades que cada una de ellas tenga, dichas visitas se realizaran conforme a un calendario de mantenimiento fijado previamente en consenso con el área de mantenimiento interno y el personal de patrimonio, calendario que deberá permanecer en físico, en la dirección médica de cada una de las unidades. Las visitas tienen como objetivo el realizar las siguientes actividades:

* Mantenimientos preventivos a equipo médico.
* Mantenimientos correctivos a equipo médico.
* Diagnóstico del estado funcional de los equipos.
* Capacitación al personal, acorde a las necesidades detectadas para cada unidad.
1. **Atención de reportes y asesoría telefónica en situaciones de urgencia.**

Se atenderán los reportes hechos vía telefónica las 24 horas del día durante los días de vigencia del contrato sobre desperfectos en el funcionamiento de equipo biomédico esencial para la atención de pacientes en situación crítica y en caso de requerir mantenimiento correctivo se atenderá dicho reporte en un tiempo no mayor de 24 horas.

1. **Programa y ejecución de mantenimiento preventivo a equipo biomédico.**

Se refiere al conjunto de procedimientos dictados por el fabricante o alguna institución normativa de referencia, practicados en un equipo médico, relacionados a la evaluación cuantitativa y cualitativa, dicho mantenimiento obedecerá a un programa o cronograma previamente establecido, del cual se dejará evidencia física en bitácora de cada de uno de los equipos, así como la entrega de los manifiestos de las actividades realizadas en dicha visita al personal asignado por la Dirección General de los Servicios Médicos Municipales.

1. **Programa y ejecución de mantenimiento correctivo a equipo biomédico.**

Se refiere al conjunto de procedimientos correctivos practicados en un equipo médico con el objetivo de restablecer el equipo médico a sus condiciones normales de uso según lo establezca el fabricante. Para el alcance de esta propuesta se incluyen los costos de mano de obra en cualquier mantenimiento correctivo del total de los equipos con los que se cuentan. Se incluirá todas las refacciones y consumibles necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos, a excepción de las refacciones cuyo costo sea superior al 30% (treinta por ciento) del valor del equipo correspondiente, previo dictamen que al efecto emita la empresa biomédica y lo valide la Dirección de Servicios Médicos Municipales, quien en caso de tratarse de más de un equipo que necesite de mantenimiento correctivo, establecerá la prioridad para aplicar dicha acción correctiva.

1. **Gestión y evaluación de tecnología médica.**

Se refiere al conjunto de procedimientos sistemáticos que contribuyen a que el equipo medico sea el apropiado, seguro, eficaz y costo efectivo en la institución, Para lo cual se llevara a cabo una metodología basada en la administración de proyectos e ingeniería de procesos, proporcionando un manual de procesos relacionados a todas las etapas de vida del equipamiento médico, al igual que un manual de gestión de equipo médico, (acorde a lo requerido por el Consejo de Salubridad General). La empresa biomédica entregará dichos documentos al personal de Servicios Médicos Municipales, con la intención de personalizarlo a las necesidades y procesos actuales de la institución. Posteriormente se entregarán dichos manuales a la dirección general de servicios médicos para su firma y resguardo.

1. **Capacitación al personal usuario del equipamiento.**

El ingeniero asignado por la empresa se involucrará en el programa de capacitación de los servicios médicos municipales y apoyará a que el plan de capacitación anual propuesto se cumpla. En caso de que no se cuente con un plan de capacitación, el ingeniero diseñara un plan de capacitación por área hospitalaria para asegurar que los servicios médicos municipales, cuente con los conceptos generales e indispensables para la capacitación del personal de la institución. Se entregará como evidencia, un programa de capacitación y la evaluación de competencias.

1. **Asesoría en infraestructura, adquisición e incorporación de nuevas tecnologías.**

Como parte del servicio integral ofrecerá asesoría de personal especializado en las siguientes áreas:

* Infraestructura hospitalaria: departamento de arquitectura enfocada al diseño de remodelaciones, ampliaciones y proyectos arquitectónicos de hospitales.
* Adquisición e incorporación de nuevas tecnologías: departamento comercial enfocado a la búsqueda de las mejores opciones en adquisiciones de equipo y consumibles médicos.
* Servicio y Soporte técnico: Departamento de Servicio el cual cuenta con personal especializado que asesora en todo momento al ingeniero en aplicaciones biomédicas en el desarrollo de las actividades operativas del departamento.
1. **Gestión de póliza de servicio externa.**

Conjunto de estrategias llevadas a cabo por el departamento de ingeniería biomédica en donde se subroga el servicio de mantenimiento preventivo con una empresa externa a la institución. En los casos de que algún equipo no puede ser atendido por el ingeniero biomédico debido a su naturaleza, garantía, especialidad o indicaciones especiales en temas de mantenimiento preventivo y correctivo.

1. **Tecnología automatizada en gestión de mantenimiento (software).**

Contar con herramientas tecnológicas, que sirvan para la gestión de mantenimientos la cual permite llevar el control de los expedientes de cada activo dentro de todos los involucrados internos y externos al departamento de ingeniería biomédica, sistema el cual permita:

* Agenda personal para el control y registro de mantenimiento (Gestor de citas, Gestor de llamadas y Tareas).
* Gestor de servicio: registro de mantenimientos preventivos, correctivos y además instalación y revisión. También el registro de gastos categorizados en mantenimientos.
* Gestor comercial: módulo de registro y control de cotizaciones y requisiciones de compra.
* Gestor de documentos: biblioteca en común donde se encuentran y se pueden agregar manuales de usuario y servicio, protocolos, guías rápidas entre otros.
* Gestor de cuentas y contactos: registro de información sobre el personal asociado a la institución hospitalaria al igual que la información de la misma institución.
* Gestor de proveedores: catálogo de proveedores asociados a la institución
* Gestar de contratos: control sobre pólizas del equipo medico
* Gestos de activos (inventario): listado del equipo médico perteneciente a la institución, en donde se pueden registrar los datos contables del equipo y de igual manera exportarlos.
* Gestor de tickets de atención. Modulo para la atención a llamados de profesionistas de la salud.
* Gestor de CheckList de equipo y calendarización de predictivos: modulo para la evaluación continua y breve del equipo médico.
* Gestor de cursos y capacitaciones: calendarización de capacitaciones y evaluaciones a usuarios finales.
* Gestor de movimientos de quipo: control sobre la entrada y salida de equipo por motivos tales como renta, prestamos reubicación, servicio interno y externo.
* Gestor de incidencia de operación (técnico-vigilancia): registro de eventos adversos en donde algún activo esté involucrado orientado hacia la Norma Oficial Mexicana 240 SSA 1 2012.
1. **Programa de supervisión en ingeniería biomédica.**

Programa de supervisión con un mínimo de una visita por bimestre, por parte de un supervisor en Ingeniería Biomédica, asignado por la empresa, dentro de las instalaciones de los servicios médicos municipales. Posterior a la visitará se presentará un informe a la Dirección General de Servicios Médicos Municipales, para la emisión de resultados bajo proyectos (reportes estadísticos).

1. **Entrega anual de diagnóstico situacional del equipamiento médico.**

Al término del año administrativo, tiempo que comprenderá el contrato con la empresa biomédica, dicha empresa entregará a la Dirección General de Servicios Médicos, un diagnostico situacional de cómo queda en funcionamiento cada uno de los equipos biomédicos con los que se cuente en Servicios Médicos Municipales, con las necesidades específicas, sobre mantenimiento preventivo y correctivo, así como la necesidad de refacciones o consumibles.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | EQUIPO / APARATO | Área Asignada: |
| 1 | ANALIZADOR PARA BIOMETRIAS / . / . / . / . / . / 9561 / ERBA CHEM 7 | LABORATORIO |
| 2 | ASPIRADOR / ELÉCTRICO PORTATIL / . / . / . / PRESICION MEDICAL / 46442 |   |
| 3 | ASPIRADOR / ELÉCTRICO PORTATIL / . / . / . / PRESICION MEDICAL / 013027 |   |
| 4 | ASPIRADOR / ELÉCTRICO PORTATIL / . / . / . / . / 36009 |   |
| 5 | ASPIRADOR / ELÉCTRICO PORTATIL / . / . / . / .. / 00101 |   |
| 6 | ASPIRADOR / ELÉCTRICO PORTATIL / . / . / . / . / 00523 |   |
| 7 | ASPIRADOR / DE SECRECION / . / . / . / DEVILBISS / PD468894 / FIJO PORTATIL |   |
| 8 | ASPIRADOR / DE SECRECION / . / . / . / .. / / EQUIPO FIJO O PORTATIL |   |
| 9 | ASPIRADOR / . / . / . / VERDE / . |   |
| 10 | ASPIRADOR /././.AZUL / . / INVACARE / SALA DE CHOQUE |   |
| 11 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 12 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 13 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 14 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 15 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 16 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 17 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 18 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 19 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 20 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 21 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 22 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 23 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 24 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 25 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 26 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 27 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 28 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 29 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 30 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 31 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 32 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 33 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 34 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 35 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 36 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 37 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 38 | ASPIRADOR / DE PARED / . / . / . / . |   |
| 39 | BAÑO MARIA / ELÉCTRICO / ACERO INOXIDABLE / . / . / NOVATECH / 30 X 15 X 15 CM |   |
| 40 |  BASCULA / . / . / . / .. / . / CON ESTADIMETRO |   |
| 41 | BASCULA / ESTADIMETRO  |   |
| 42 | BASCULA BEIGE |   |
| 43 | BASCULA BEIGE |   |
| 44 | BASCULA PEDIÁTRICA. |   |
| 45 | BASCULA ESTADIMETRO |   |
| 46 | BASCULA PEDIÁTRICA. |   |
| 47 | BASCULA / PEDIÁTRICA/ . / . / . / .. |   |
| 48 | BASCULA PEDIÁTRICA / DIGITAL |   |
| 49 | BASCULA / DE PLATAFORMA / . / . / . / .. |   |
| 50 | BASCULA CON ESTADIMETRICO, CAPACIDAD 160 KG |   |
| 51 | BASCULA CON ESTADIMETRO |   |
| 52 | BASCULA / PEDIATRICO/ . / . / . / .. / 364 DIGITAL |   |
| 53 | BASCULA / CON ESTADIMETRO / : / 180 KGS |   |
| 54 | BASCULA / CON ESTADIMETRO /././. BEIGE |   |
| 55 | BASCULA CON ESTADIMETRO / ./. BEIGE |   |
| 56 | BASCULA / CON ESTADIMETRO /,/,/, BEIGE  |   |
| 57 | BASCULA / CON ESTADIMETRO /,/,/, BEIGE  |   |
| 58 | BASCULA / PEDIÁTRICA / ././. BEIGE  |   |
| 59 | BAUMANOMETRO / .PEDIATRICO |   |
| 60 | BAUMANOMETRO /  |   |
| 61 | BAUMANOMETRO |   |
| 62 | BAUMANOMETRO |   |
| 63 | BAUMANOMETRO |   |
| 64 | BAUMANOMETRO / DE PEDESTAL / WELCHI ALLYN / ADULTO | arvento |
| 65 | BAUMANOMETRO / DE PEDESTAL / WELCHI ALLYN / ADULTO | agaves |
| 66 | BAUMANOMETRO / DE PEDESTAL / WELCHI ALLYN / ADULTO | smm del valle |
| 67 | BAUMANOMETRO / DE PEDESTAL / WELCHI ALLYN / ADULTO | smm del valle |
| 68 | BAUMANOMETRO / DE PEDESTAL / WELCHI ALLYN / ADULTO | central |
| 69 | BAUMANOMETRO / DE PEDESTAL / WELCHI ALLYN / ADULTO | central |
| 70 | BOMBA / BOMBA DE INFUSIÓN . / TERUMO MODELO T=171 NX | central |
| 71 | BOMBA / BOMBA DE INFUSIÓN . / TERUMO MODELO T=171 NX | central |
| 72 | BOMBA / BOMBA DE INFUSIÓN . / TERUMO MODELO T=171 NX | central |
| 73 | BOMBA / BOMBA DE INFUSIÓN . / TERUMO MODELO T=171 NX | central |
| 74 | BOMBA / PARA INFUSIÓN / : TERUMO / 1009000023 | URGENCIAS SMM DEL VALLE  |
| 75 | BOMBA / PARA INFUSIÓN / : TERUMO / 1009000024 | URGENCIAS SMM DEL VALLE  |
| 76 | BOMBA /:/:/ PARA INFUSIÓN /: TERUMO / 1009000022 | PEDIATRIA SMM DEL VALLE |
| 77 | BOMBA /:/:/ PARA INFUSIÓN / / 1009000025 | PEDIATRIA SMM DEL VALLE |
| 78 | CAMA / ELÉCTRICA / . / . / . / . |   |
| 79 | CAMA DE EXPLORACIÓN / HILLROM 850 | CENTRAL |
| 80 | CAMA DE EXPLORACIÓN / HILLROM 850 | CENTRAL |
| 81 | CAMA DE EXPLORACIÓN / HILLROM 850 | CENTRAL |
| 82 | CAMA DE EXPLORACIÓN / HILLROM 850 | CENTRAL |
| 83 | CAMA DE EXPLORACIÓN / HILLROM 850 | CENTRAL |
| 84 | CAMA DE EXPLORACIÓN / HILLROM 850 | CENTRAL |
| 85 | CAMA DE EXPLORACIÓN / HILLROM 850 | CENTRAL |
| 86 | CAMA / ELÉCTRICA / . / . / . / . / HILLROM 850 | CENTRAL |
| 87 | CAMA / ELÉCTRICA / . / . / . / . / HILLROM 850 INCLUYE COLCHON Y ACCESORIO | CENTRAL |
| 88 | CAMA / ELÉCTRICA / . / . / . / . / HILLROM 850 |   |
| 89 | CAMA / ELÉCTRICA / . / . / . / STRIKER |   |
| 90 | CAMA / ELÉCTRICA / . / . / . / . / HILLROM 850 |   |
| 91 | CAMA / ELÉCTRICA / . / . / . / . / HILLROM 850 |   |
| 92 | CAMA DE EXPLORACIÓN / HILLROM 850 |   |
| 93 | CAMA DE EXPLORACIÓN / / HILLROM 850 |   |
| 94 | CAMA DE EXPLORACIÓN / / HILLROM 850 |   |
| 95 | CAMA DE EXPLORACIÓN / / HILLROM 850 |   |
| 96 | CAMA DE EXPLORACIÓN / / HILLROM 850 |   |
| 97 | CAMA DE EXPLORACIÓN /././. NEGRO  | AGAVES |
| 98 | CAMA DE EXPLORACIÓN / / BEIGE/NEGRO / . |   |
| 99 | CAMA DE EXPLORACIÓN / .BEIGE |   |
| 100 | CAMA DE EXPLORACIÓN / CAMA DE EXPLORACIÓN / . / . / . / . |   |
| 101 | CAMA PARA PREESCOLAR |   |
| 102 | CAMA PARA PREESCOLAR |   |
| 103 | CAMA ELÉCTRICA | AGAVES |
| 104 | CAMA ELÉCTRICA | AGAVES |
| 105 | CAMA ELÉCTRICA | AGAVES |
| 106 | CAMA ELÉCTRICA | AGAVES |
| 107 | CUNA / . / . / . / . / . / PEDIÁTRICA | CENTRAL |
| 108 | CUNA / . / . / . / . / . / PEDIÁTRICA | CENTRAL |
| 109 | CUNA / . / . / . / . / . / PEDIÁTRICA | CENTRAL |
| 110 | CUNA / . / . / . / . / . / ESGO | CENTRAL |
| 111 | CUNA/ TERMICA DE CALOR RADIANTE/ BEIGE / MEDIX/ 592-11/SM-401 | PEDIATRIA SMM DEL VALLE |
| 112 | CUNA /:/:/: BLANCO /: MEDIX / ESGO | PEDIATRIA SMM DEL VALLE |
| 113 | CUNA / TERMICA DE CALOR RADIANTE / . / . / BEIGE / MEDIX / 591-11 / SM 401 | CENTRAL |
| 114 | CUNA / TERMICA DE CALOR RADIANTE / . / . / . / MEDIX / 2519 / SM-401 | CENTRAL |
| 115 | CUNA / TERMICA DE CALOR RADIANTE / . / . / . / MEDIX / MODELO SM-401 | CENTRAL |
| 116 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / . / . / MET 6600 MEM 50003-05-12 | URGENCIAS |
| 117 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / AZUL/BLANCO / STRIKER / 339410 / 650 | PREHOSPITALARIO |
| 118 | CAMILLA / . / . / . / BEIGE / STRIKER / . / SALA DE SKOCK | URGENCIAS |
| 119 | CAMILLA / . / . / . / BEIGE/NEGRO / STRIKER | URGENCIAS |
| 120 | CAMILLA / . / . / . / BEIGE/NEGRO / STRIKER | URGENCIAS |
| 121 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / . / MASTER / 6600 / MET 6600 MEM 50003-05-12 | URGENCIAS |
| 122 | CAMILLA / . / . / . / . / MASTER / MET-6600 | URGENCIAS |
| 123 | CAMILLA / CAMILLA / . / . / GRIS/NEGRO / STRIKER / 0912035200 / DE TRAUMA | URGENCIAS |
| 124 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BEIGE/NEGRO / SAVION / MOD. ES-710 | URGENCIAS |
| 125 | CAMILLA / . / . / . / AZUL / .. / HILLROM 850 | UBICAR |
| 126 | CAMILLA / . / . / . / . / . / 090239324 | PREHOSPITALARIO |
| 127 | CAMILLA / . / . / . / . / . / 145181 / RUGGED COT MX PRO | PREHOSPITALARIO |
| 128 | CAMILLA / CAMILLA DE RECUPERACION  | PREHOSPITALARIO |
| 129 | CAMILLA / CAMILLA DE RECUPERACION  | PREHOSPITALARIO |
| 130 | CAMILLA / CAMILLA DE RECUPERACION  | PREHOSPITALARIO |
| 131 | CAMILLA / CAMILLA DE RECUPERACION  | PREHOSPITALARIO |
| 132 | CAMILLA / CAMILLA DE RECUPERACION  | PREHOSPITALARIO |
| 133 | CAMILLA DE TRANSPORTE / METAL / GRIS / FERNO / MEM 50003-05-12 / MET 6600 | PREHOSPITALARIO |
| 134 | CAMILLA / . / . / . / AZUL / .. / BAXTRAP | PREHOSPITALARIO |
| 135 | CAMILLA / . / . / . / ROJO / .. | PREHOSPITALARIO |
| 136 | CAMILLA DE TRANSPORTE / METAL / PLATA / FERNO / 273884 / 35 CON ANCLAJE | PREHOSPITALARIO |
| 137 | CAMILLA DE TRANSPORTE / METAL / PLATA / FERNO / 273884 / 35 CON ANCLAJE | PREHOSPITALARIO |
| 138 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / METAL / . / PLATA / FERNO / 36 CON ANCLAJE | PREHOSPITALARIO |
| 139 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / METAL / . / PLATA / FERNO / 36 CON ANCLAJE | PREHOSPITALARIO |
| 140 | CAMILLA / . / . / . / . / .. / CARRO | SMM - 035 COMODATO DEL GOB. E. |
| 141 | CAMILLA / . / . / . / NEGRO/AMARILLO / .. / STRYKER | COMODATO GOBIERNO DEL ESTADO |
| 142 | CAMILLA 3304 MESA PARA GINECO-OBTETRICIA SHANGAY MEDICAL EQUIPMENT WORKS | QUIROFANO |
| 143 | CAMILLA / . / . / . / ROJO / .. | QUIROFANO |
| 144 | CAMILLA / . / . / . / . / MASTER / 6600 / MET-6600 | ENFERMERIA LOS AGAVES |
| 145 | CAMILLA / DE TRAUMA / . / . / GRIS/NEGRO / STRIKER / 0912035199 | ENFERMERIA LOS AGAVES |
| 146 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BEIGE/NEGRO / .. | SMM ARVENTO |
| 147 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BEIGE/NEGRO / .. | SMM ARVENTO |
| 148 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BEIGE/NEGRO / SAVION / MOD. ES-710 | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 149 | CAMILLA / DE TRAUMA / . / . / BLANCO / STRIKER / 1104835049 / 1037 | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 150 | CAMILLA / DE TRAUMA / . / . / BLANCO / STRIKER / 1104035050 / MOD. 1037 | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 151 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BLANCO / STRIKER / 1006032475 / MOD. 737 | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 152 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BLANCO / STRIKER / 1006032476 / MOD. 737 | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 153 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BLANCO / STRIKER / 1006032647 / MOD. 737 | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 154 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BLANCO / STRIKER / 1006032648 / MOD. 737 | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 155 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BLANCO / STRIKER / 1007032291 / MOD. 737 | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 156 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BLANCO / STRIKER / 1007032292 / MOD. 737 | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 157 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BLANCO / STRIKER / 1006032646 / MOD. 737 | SALA DE CHOQUE SMM DEL VALLE |
| 158 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BLANCO / STRIKER / 1007032290 / MOD. 737 | SALA DE CHOQUE SMM DEL VALLE |
| 159 | CAMILLA / DE TRANSPORTE / . / . / BEIGE/NEGRO / SAVION / MOD. ES-710 | SMM DEL VALLE RAYOS X |
| 160 | CAVITRON / . / . / . / . / .. / ULTRASONIC SCALER | SMM ARVENTO |
| 161 | CAVITRON / . / . / . / . / .. / ULTRASONI SCALER | SMM ARVENTO |
| 162 | CAVITRON / . / . / . / . / .. / ULTRASONIC SCALER | CONSULTORIO N. 8 |
| 163 | CAVITRON / . / . / . / . / . / 15308 | CONSULTORIO DENTAL LOS AGAVES |
| 164 |  DESFIBRILADOR / 48239685 / MANUAL Y SEMIUTOMATICO | URGENCIAS |
| 165 | DESFIBRILADOR / . / . / . / . / ZOLL / T01F23739 | PREHOSPITALARIO |
| 166 | DESFIBRILADOR / . / . / . / . / ZOLL / X15178613 | PREHOSPITALARIO |
| 167 | DESFIBRILADOR / PORTATIL / . / . / . / .. / 46396173 / LIFE PACK 1000 | PREHOSPITALARIO |
| 168 | DESFIBRILADOR / . / . / . / AMARILLO/NEGRO / .. / 46396164 | PREHOSPITALARIO |
| 169 | DESFIBRILADOR / . / . / . / AMARILLO/NEGRO / .. / 46396152 | PREHOSPITALARIO |
| 170 | DESFIBRILADOR / . / . / . / AMARILLO/NEGRO / .. / 46396151 | PREHOSPITALARIO |
| 171 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M&B AED-7000, CON SISTEMA DE MONITOREO AUDIO-VISUAL | PREHOSPITALARIO |
| 172 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M&B AED-7000, CON SISTEMA DE MONITOREO AUDIO-VISUAL | PREHOSPITALARIO |
| 173 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M&B AED-7000, CON SISTEMA DE MONITOREO AUDIO-VISUAL | PREHOSPITALARIO |
| 174 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M&B AED-7000, CON SISTEMA DE MONITOREO AUDIO-VISUAL | PREHOSPITALARIO |
| 175 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M&B AED-7000, CON SISTEMA DE MONITOREO AUDIO-VISUAL | PREHOSPITALARIO |
| 176 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M&B AED-7000, CON SISTEMA DE MONITOREO AUDIO-VISUAL | PREHOSPITALARIO |
| 177 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M&B AED-7000, CON SISTEMA DE MONITOREO AUDIO-VISUAL | PREHOSPITALARIO |
| 178 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M&B AED-7000, CON SISTEMA DE MONITOREO AUDIO-VISUAL | PREHOSPITALARIO |
| 179 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M&B AED-7000, CON SISTEMA DE MONITOREO AUDIO-VISUAL | PREHOSPITALARIO |
| 180 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M&B AED-7000, CON SISTEMA DE MONITOREO AUDIO-VISUAL | PREHOSPITALARIO |
| 181 | DESFIBRILADOR / EXTERNO / . / . / . / .. / EL45013641T / AUTOMATIZADO |   |
| 182 | DESFIBRILADOR / PORTATIL / . / . / NEGRO/AMARILLO / LIFEPAK / 48710445 / CR PLUS |   |
| 183 | DESFIBRILADOR / DESFIBRILADOR / . / . / . / SCHILLER / 10199803369 |   |
| 184 | DESFIBRILADOR MEDTRONIC CON ELECTROCARDIO,MONITOGRAFO MOD. LIFE PACK 12 |   |
| 185 | MONITOR / DESFIBRILADOR / . / . / . / . / 12 DERIVACIONES | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 186 | MONITOR / DESFIBRILADOR / 48243528 / MANUAL Y SEMIAUTOMATICO | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 187 | MONITOR / DESFIBRILADOR / 46489210 / MANUAL Y SEMIAUTOMATICO | SALA DE CHOQUE SMM DEL VALLE |
| 188 | ECOSONOGRAMA ABDOMINAL / ECOSONOGRAMA ABDOMINAL /  | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 189 | EQUIPO DENTAL / . / . / . / . / . / . / UNIDAD DENTAL EURODENT, MODELO NEON | CONSULTORIO N. 8 |
| 190 | EQUIPO DENTAL / . / . / . / . / . / PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, RODAS | CONSULTORIO N. 8 |
| 191 | ELECTROCARDIOGRAFO / . / . / . / BLANCO/AZUL / SCHILLER | URGENCIAS |
| 192 | ELECTROCARDIOGRAFO / . / . / . / BLANCO / .. | URGENCIAS |
| 193 | ELECTROCARDIOGRAFO / . / . / . / BLANCO / .. | URGENCIAS |
| 194 | ELECTROCARDIOGRAFO / . / . / . / BLANCO / .. | ENFERMERIA LOS AGAVES |
| 195 | ELECTROCARDIOGRAFO / . / . / . / BLANCO / .. | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 196 | ELECTROCARDIOGRAFO / . / . / . / BLANCO / .. | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 197 | ESTERILIZADOR / . / . / . / BLANCO / . / 0628902 / 12/27R CON 3 CHAROLAS | UNIDAD MOVIL N.21  |
| 198 | ESTERILIZADOR / . / . / . / BEIGE / . / AUTOCLAVE QUADRANT E-100 R | UNIDAD MOVIL N.21  |
| 199 |  ESTERELIZADOR/AUTOCLAVE / / BLANCO /  | CONSULTORIO N. 8 |
| 200 |  ESTERILIZADOR / AUTOCLAVE  | SMM STA CRUZ DEL VALLE |
| 201 | ESTERELIZADOR / AUTOCLAVE 0231128 | ENFERMERIA LOS AGAVES |
| 202 | ESTERELIZADOR / LORMA CONTROL DE CICLOS DE ESTERILIZACION POR MICROCONTROLADOR 28 LITROS | ENFERMERIA LOS AGAVES |
| 203 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO DE BOLSILLO / WELCHI ALLYN / 3 PIEZAS | URGENCIAS |
| 204 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO CON OTOSCOPIO WELCHI ALLYN / IL9030 CON OFTALMOSCOPIO 3 PIEZAS | CONSULTORIO N. 1 |
| 205 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO CON OTOSCOPIO WELCHI ALLYN DE PARED INCLUYE BASE,OFTALMOSCOPIO,DISPERSADOR,BAUMANOMETRO | CONSULTORIO N. 6 |
| 206 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO / DE PARED / . / . / GRIS / MYTEK | CONSULTORIO N. 9 |
| 207 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO BLANCO/AZUL WELCHI ALLYN 408282 EMPOTRABLE CON OTOSCOPIO OFTAMOSCOPIO FUENTE DE PODER | CONSULTORIO N. 11 |
| 208 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO DE BOLSILLO WELCHI ALLYN CON 3 PIEZAS | CONSULTORIO N. 12 |
| 209 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO / DE BOLSILLO / . / . / . / WELCHI ALLYN | PREHOSPITALARIO |
| 210 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO / DE BOLSILLO / . / . / . / WELCHI ALLYN | PREHOSPITALARIO |
| 211 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / .. / ESTUCHE | PREHOSPITALARIO |
| 212 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO / . / . / . / . / .. | PREHOSPITALARIO |
| 213 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO / . / . / . / . / .. / RECARGABÑE 3.5V | ubicar |
| 214 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO / . / . / . / . / .. / RECARGABLE 3.5V | ubicar |
| 215 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO / . / . / . / . / .. / RECARGABLE 3.5V | ubicar |
| 216 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO ECONOM 2050 RECARGABLE CABEZALEZ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO | ubicar |
| 217 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO / NEGRO / WELCHI ALLYN / RECARGABLE | CONSULTORIO # 1 LOS AGAVES |
| 218 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO / NEGRO / WELCHI ALLYN / RECARGABLE | ENFERMERIA LOS AGAVES |
| 219 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO CON OTOSCOPIO WELCHI ALLYN DE PARED INCLUYE OFTALMOSCOPIO,DISPERSADOR,BAUMANOMETRO | CONSULTORIO # 2 LOS AGAVES |
| 220 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO / . / . / . / NEGRO / WELCHI ALLYN / RECARGABLE | SMM LOS AGAVES |
| 221 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO ECONOM 2050 RECARGABLE CABEZALEZ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO | CONSULTORIO # 1 LOS AGAVES |
| 222 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO DE PARED WELCHI ALLYN 00732074136906 COMPLETO(OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO Y FUENTE DE PODER) | SMM ARVENTO |
| 223 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO ECONOM 2050 RECARGABLE CABEZALEZ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO | SMM STA CRUZ DEL VALLE |
| 224 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO / DE PARED / . / . / . / WELCHI ALLYN | CONSULTA EXTERNA SMM VALLE |
| 225 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO BLANCO/AZUL WELCHI ALLYN 408282 EMPOTRABLE CON OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO FUENTE DE PODER | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 226 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO BLANCO/AZUL WELCHI ALLYN 408282 EMPOTRABLE CON OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO FUENTE DE PODER | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 227 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO BLANCO/AZUL WELCHI ALLYN 408282 EMPOTRABLE CON OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO FUENTE DE PODER | PEDIATRIA SMM DEL VALLE |
| 228 | ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO ECONOM 2050 RECARGABLE CABEZALEZ OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO | SMM DEL VALLE ALMACEN |
| 229 | EQUIPO MEDICO / . / . / . / . / . / PIANO CONTADOR DE CELULAS | LABORATORIO |
| 230 | EQUIPO MEDICO / . / . / . / NEGRO / . / REFRACTOMETRO ATAGO | LABORATORIO |
| 231 | EQUIPO MEDICO / . / . / . / . / . / AGITADOR CEROLOGICO R06 | LABORATORIO |
| 232 | EQUIPO DE ANESTECIA RODABLE INTERMED PARA SOPORTE DE VIDA MOD.INTER LINE A | QUIROFANO |
| 233 | ECOSONOGRAMA/ APARATO PARA ULTRASONIDO DIGITAL 7700 | QUIROFANO |
| 234 | FETONE / . / . / . / . / . | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 235 | DETECTOR PORTATIL / FETAL / . / . / BLANCO / SONICAID / 740XA0216951-13 | ALMACEN  |
| 236 | DETECTOR PORTATIL / FETAL / . / . / BLANCO / SONICAID / 740XA0215227-13 | ALMACEN  |
| 237 | FETONE / . / . / . / . / . | URGENCIAS |
| 238 | INCUBADORA DE TRASLADO ECOSHEL CON TEMPERATURA CONSTANTE DHP-9052 | LABORATORIO |
| 239 | INCUBADORA / DE TRASLADO / . / . / . / MEDIX / 2250 / MOD. TR-200PC | QUIROFANO |
| 240 | INCUBADORA / DE TRASLADO / . / . / . / MEDIX / TR200 | QUIROFANO |
| 241 | INCUBADORA / DE TERAPIA INTENSIVA / . / . / . / . / 1028 / NATAL CARE | QUIROFANO |
| 242 | INCUBADORA DE TRASLADO ECOSHEL CON TEMPERATURA CONSTANTE DHP-9052 | QUIROFANO |
| 243 | INCUBADORA / DE TRASLADO / . / . / . / MEDIX / 1955 / MOD. TR 200 PC | PEDIATRIA SMM DEL VALLE |
| 244 | LAMPARA / . / . / . / . / .. / DE EXPLORACIÓN | URGENCIAS |
| 245 | LAMPARA / DE PIE / . / . / . / .. / CON CHICOTE | URGENCIAS |
| 246 | LAMPARA / DE PIE / . / . / . / . / CON CHICOTE | URGENCIAS |
| 247 | LAMPARA / FOTOCURADO / . / . / ROJO / ODONTUM / INALÁMBRICA | CONSULTORIO N. 8 |
| 248 | LAMPARA / FOTOCURADO / . / . / ROJO / ODONTUM / INALAMBRICA | CONSULTORIO N. 8 |
| 249 | LAMPARA / . / . / . / . / .. / CONCHICOTE | CONSULTORIO N. 9 |
| 250 | LAMPARA / . / . / . / . / . / . / FOTOCURABLES P/RESINA | UNIDAD MOVIL N.21  |
| 251 | LAMPARA / DE CHICOTE / . / . / . / .. | QUIROFANO |
| 252 | LAMPARA / . / . / . / . / . / . / DE EXPLORACIÓN | QUIROFANO |
| 253 | EQUIPO MEDICO LAMPARA DE ENDIDURA CON MESA DE ELEVACION YEK | QUIROFANO |
| 254 | LAMPARA / DE CIRUGIA PARA EMERGENCIA / . / . / BEIGE / .. / LP420V69 / 2420F | QUIROFANO |
| 255 | LAMPARA DE CIRUGIA PARA EMERGENCIA / DOBLE DE TECHO DANATECH | QUIROFANO |
| 256 | LAMPARA DE CIRUGIA PARA EMERGENCIA / DOBLE DE TECHO DANATECH | QUIROFANO |
| 257 | LAMPARA / . / . / . / . / .. / DE EXPLORACIÓN | URGENCIAS |
| 258 | LAMPARA / DE CHICOTE / . / . / . / .. / BASE RODABLE PANTALLA NEGRA | ENFERMERIA LOS AGAVES |
| 259 | LAMPARA / DE CHICOTE / . / . / . / . / BASE RODABLE PANTALLA NEGRA | CONSULTORIO # 2 LOS AGAVES |
| 260 | LAMPARA / DE CHICOTE / . / . / . / . / BASE RODABLE PANTALLA NEGRA | CONSULTORIO # 1 LOS AGAVES |
| 261 | LAMPARA / . / . / . / . / DENTSPLAY / 31881 / FOTOCURADO | CONSULTORIO DENTAL LOS AGAVES |
| 262 | LAMPARA / FOTOCURADO / . / . / ROJO / ODONTUM / INALAMBRICA | SMM ARVENTO |
| 263 | LAMPARA DE CHICOTE  | SMM ARVENTO |
| 264 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / WELCHI ALLYN / COMPLETO | PREHOSPITALARIO |
| 265 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / WELCHI ALLYN / COMPLETO | PREHOSPITALARIO |
| 266 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / ADULTO Y PEDIATRICO CON HOJAS RECTAS | PREHOSPITALARIO |
| 267 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / .. / ESTUCHE | PREHOSPITALARIO |
| 268 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / .. | PREHOSPITALARIO |
| 269 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / .. | PREHOSPITALARIO |
| 270 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / .. | PREHOSPITALARIO |
| 271 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / .. | PREHOSPITALARIO |
| 272 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / .. | PREHOSPITALARIO |
| 273 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / .. | PREHOSPITALARIO |
| 274 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / .. | PREHOSPITALARIO |
| 275 | LARINGOSCOPIO / RECARGABLE / . / . / . / WELCHI ALLYN / COMPLETO | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 276 | MAQUINA DE RAYOS X / DENTAL / . / . / . / .. | CONSULTORIO N. 8 |
| 277 | MAQUINA CENTRIFUGA ANALOGICA ROLCO 2036 PARA 16 TUBOS X 15ML,16 TUBOS X 10ML, 14 TUBOS X 50ML | LABORATORIO |
| 278 | MAQUINA CENTRIFUGA / . / . / . / BLANCO / .. / 1004077 | LABORATORIO |
| 279 | MAQUINA DE RAYOS X / DENTAL / . / . / . / .. | CONSULTORIO DENTAL LOS AGAVES |
| 280 | MONITOR / DE SIGNOS VITALES / . / . / . / . | URGENCIAS |
| 281 | MONITOR / HOSPITAL / . / . / . / GOLDWAY | URGENCIAS |
| 282 | MONITOR / HOSPITAL / . / . / BEIGE / GOLDWAY / SALA DE CHOQUE | URGENCIAS |
| 283 | MONITOR / DESFIBRILADOR / 48239685 / MANUAL Y SEMIUTOMATICO | URGENCIAS |
| 284 | MONITOR / DE SIGNOS VITALES / . / . / BLANCO / .. | URGENCIAS |
| 285 | MONITOR / DE SIGNOS VITALES / . / . / BLANCO / .. | URGENCIAS |
| 286 | MONITOR / DE SIGNOS VITALES / . / . / BLANCO / .. | URGENCIAS |
| 287 | MONITOR / DE SIGNOS VITALES / . / . / . / BCI / 0840026 / ADVISOR | QUIROFANO |
| 288 | MONITOR / DE SIGNOS VITALES / . / . / . / .. | SMM LOS AGAVES |
| 289 | MONITOR / DESFIBRILADOR / . / . / . / . / 12 DERIVACIONES | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 290 | MONITOR / DE SIGNOS VITALES / . / . / . / .. / PORTATIL | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 291 | MONITOR / DESFIBRILADOR / 48243528 / MANUAL Y SEMIAUTOMATICO | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 292 | MONITOR / DE SIGNOS VITALES / . / . / BLANCO / .. | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 293 | MONITOR / DE SIGNOS VITALES / . / . / BLANCO / .. | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 294 | NEGATOSCOPIO / . / METAL / . / BEIGE / . / . | SMM STA CRUZ DEL VALLE |
| 295 | NEGATOSCOPIO / . / METAL / . / BEIGE / . / . | SMM STA CRUZ DEL VALLE |
| 296 | NEGATOSCOPIO / . / . / . / . / DILOS / PLANO DE 1 PLACA | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 297 | NEGATOSCOPIO / . / . / . / . / DILOS | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 298 | NEGATOSCOPIO / . / . / . / . / DILOS / DE PARED | SMM DEL VALLE RAYOS X |
| 299 | NEGATOSCOPIO / . / . / . / . / . / GRANDE COMPLETO | URGENCIAS |
| 300 | NEGATOSCOPIO / . / . / . / . / DILOS / PLANO DE 1 PLACA | URGENCIAS |
| 301 | NEGATOSCOPIO / . / . / . / BLANCO/PLATA / . | CONSULTORIO N. 1 |
| 302 | NEGATOSCOPIO / GRIS / . | CONSULTORIO N. 2 |
| 303 | NEGATOSCOPIO / . / . / . / . / . / . / COMPLETO | CONSULTORIO N. 5 |
| 304 | NEGATOSCOPIO / NEGATOSCOPIO / . / . / . / .. | CONSULTORIO N. 6 |
| 305 | NEGATOSCOPIO / . / . / . / BLANCO / . | CONSULTORIO N. 7 |
| 306 | NEGATOSCOPIO / . / . / . / BLANCO / . | CONSULTORIO N. 8 |
| 307 | EQUIPO MEDICO / . / . / . / . / .. / NEGATOSCOPIO CHICO | CONSULTORIO N. 12 |
| 308 | NEGATOSCOPIO / . / . / . / . / DILOS / PLANO DE 1 PLACA | QUIROFANO |
| 309 | OXIMETRO | PREHOSPITALARIO |
| 310 | OXIMETRO / . / . / . / NEGRO/BEIGE / NELLCOR / PB-03771041 / SALA DE CHOQUE | URGENCIAS |
| 311 | OXIMETRO / . / . / . / . / BCI / 4018169 / DE PULSO | PREHOSPITALARIO |
| 312 | OXIMETRO / . / . / . / . / BCI / 4010821 / DE PULSO | PREHOSPITALARIO |
| 313 |  OXIMETRO Y DEDAL ADULTO EQUIPO MEDICO BLANCO BCI BB08030087 INCLUYE | PREHOSPITALARIO |
| 314 | OXIMETRO / . / . / . / . / . / AE09090120 / DE PULSO | PREHOSPITALARIO |
| 315 | OXIMETRO / DE PULSO PORTATIL / . / . / . / BCI / 4022736 | PREHOSPITALARIO |
| 316 | OXIMETRO / DE PULSO PORTATIL / . / . / . / BCI / AE0910018 | PREHOSPITALARIO |
| 317 | OXIMETRO / DE PULSO PORTATIL / . / . / . / BCI / 702308044 | PREHOSPITALARIO |
| 318 | OXIMETRO / DE PULSO PORTATIL / . / . / . / BCI / 4022734 | PREHOSPITALARIO |
| 319 | OXIMETRO / DE PULSO PORTATIL / . / . / . / BCI / 795863316 | PREHOSPITALARIO |
| 320 | OXIMETRO / DE PULSO / . / . / BLANCO / BCI / 4018170 | PREHOSPITALARIO |
| 321 | OXIMETRO / DE PULSO / . / . / . / .. / 502146624 / PORTATIL | PREHOSPITALARIO |
| 322 | PLANTOSCOPIO / . / ACRILICO / . / . / . | ORTOPEDIA |
| 323 | RX PORTATTILEQUIPO MEDICO / KODAK / 262881WK6 / 241735TUO | RX |
| 324 | SIERRA PÁRA LLESO | ORTOPEDIA |
| 325 | SILLA DE RUEDAS / . / . / . / NEGRO / . | ENFERMERIA LOS AGAVES |
| 326 | SILLA DE RUEDAS / . / . / . / . / .. | ENFERMERIA LOS AGAVES |
| 327 | SILLA DE RUEDAS / SILLA DE RUEDAS / . / . / NEGRO / . / . / . | QUIROFANO |
| 328 | SILLA DE RUEDAS / SILLA DE RUEDAS / . / . / NEGRO / . / . / . | QUIROFANO |
| 329 | SILLA DE RUEDAS / . / . / . / NEGRO / . | QUIROFANO |
| 330 | SILLA DE RUEDAS / . / . / . / . / .. | QUIROFANO |
| 331 | SILLA DE RUEDAS / . / . / . / . / .. | URGENCIAS |
| 332 | SILLA DE RUEDAS / . / . / . / . / .. | URGENCIAS |
| 333 | SILLA DE RUEDAS / . / . / . / . / .. | URGENCIAS |
| 334 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL PORTATIL MCA. ALSA MOD EXCELL | QUIROFANO |
| 335 | VENTILADOR DE PRESION NEONATAL-PEDIATRICO BEIGE SECHRIEST 49326REV-1 MILLENIUM | QUIROFANO |
| 336 | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL IP5-2012-07-05775 PEDIATRICO Y ADULTO ELECTROMECANICO | QUIROFANO |
| 337 | VENTILADOR DE PRESION PEDIATRICO-ADULTO IP5-2008-04-03063 INTER 5 PLUS | URGENCIAS |
| 338 | VENTILADOR DE PRESION / . / . / . / . / . / 20130917006 / AUTOVENT 3000 | PREHOSPITALARIO |
| 339 | VENTILADOR DE PRESION / . / . / . / . / . / 20130917017 / AUTOVENT 3000 | PREHOSPITALARIO |
| 340 | VENTILADOR DE PRESION / PEDIATRICO-ADULTO / 201309170004 / AUTOVENT | PREHOSPITALARIO |
| 341 | VENTILADOR DE PRESION / PEDIATRICO-ADULTO / 20131002001 / AUTOVENT | PREHOSPITALARIO |
| 342 | VENTILADOR DE PRESION / . / . / . / . / .. / 20150305010 / DE VIAS AEREAS | PREHOSPITALARIO |
| 343 | VENTILADOR PORTATIL PARA PEDIATRICO NEONATAL Y ADULTO WEINMANN 6280 MEDUMAT STANDART2 | URGENCIAS SMM DEL VALLE |
| 344 | VENTILADOR DE PRESION / NEONATAL-PEDIATRICO / SECHRIEST / MILLENNIUM | SALA DE CHOQUE SMM DEL VALLE |
| 345 | VENTILADOR PORTATIL PARA PEDIATRICO NEONATAL Y ADULTO INTERMED IPS-2009-03-03856  | SALA DE CHOQUE SMM DEL VALLE |
| 346 | VENTILADOR DE TRASNPORTE URGENCIAS | CENTRAL |
| 347 | VENTILADOR DE TRASNPORTE URGENCIAS | SMM DEL VALLE |
| 348 | VENTILADOR DE TRASNPORTE URGENCIAS | CENTRAL |
| 349 | VENTILADOR DE TRASNPORTE URGENCIAS | VALLE |
| 350 | VENTILADORES RESPIRONICS E 30 | CENTRAL |
| 351 | VENTILADORES RESPIRONICS E 30 | CENTRAL |
| 352 | VENTILADORES RESPIRONICS E 30 | CENTRAL |
| 353 | VENTILADORES RESPIRONICS E 30 | CENTRAL |
| 354 | VENTILADORES RESPIRONICS E 30 | CENTRAL |
| 355 | VENTILADORES RESPIRONICS E 30 | CENTRAL |
| 356 | VENTILADORES RESPIRONICS E 30 | CENTRAL |

**ORDEN DE PAGO**

BASES DE LICITACIÓN OM-69/2021

|  |
| --- |
|  |
| **MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO****DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES** |
| DATOS DE LICITACIÓN |
| IMPORTE: $400.00 CON LETRA: SON CUATROCIENTOS PESOS, 00/100, M. N. |
| LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL | OM-69/2021 “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO” |
| **DATOS DEL LICITANTE** |
| LICITANTE  |  |
| R. F. C. |  |
| NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO DE CONTAR CON NÚMERO) |  |
| NOMBRE DE REPRESENTANTE |  |
| TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO |  |
| CORREO ELECTRÓNICO  |  |
| Sello autorización área responsableLIC. RAÚL CUEVAS LANDEROSDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES |

Favor de llenar a máquina o con letra de molde