**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**OFICIALÍA MAYOR**

**“CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL”**

**OM-75/2021**

**“ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)”**

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL para la **“ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)”,** ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguiente:

**CONVOCATORIA:**

**CRONOGRAMA**

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Licitación | OM-75/2021 |
| Pago de Derechos de las Bases | $300.00 de conformidad con el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| Aprobación de Bases por el Comité | Viernes **12 de noviembre 2021** |
| Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable) | Viernes **12 de noviembre 2021** |
| Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas | Hasta el martes **16 de noviembre del 2021** a las 15:00 horas, correo: [licitaciones@tlajomulco.gob.mx](mailto:licitaciones@tlajomulco.gob.mx) |
| Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley) | Miércoles **17 de noviembre 2021 a las 13:00** horas, la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. |
| Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación de proposiciones (art. 59, F. III, Ley) | La presentación de proposiciones iniciará el Viernes **19 de noviembre 2021 a las 8:30 y concluirá a las 9:30 horas** en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 “B”, salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645. |
| Fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley) | La apertura de proposiciones iniciará el Viernes **19 de noviembre 2021 a las 9:31** en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 “B”, salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645 |
| Resolución del ganador | En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días hábiles posteriores, mismo lugar. |
| Origen de los Recursos (art. 59, F. II, Ley) | Municipal |
| Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley) | Local |
| Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley) | Español |
| Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley) | 2021 |
| Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley) | SI |
| Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley) | **Contrato o Pedido (Orden de Compra) cerrado** |
| Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley) | SI |
| Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley) | **Se podrá adjudicar a varios licitantes.** |
| Participación de testigo Social (Art. 37, Ley) | NO |
| Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley) | Binario |
| Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley) | Anexo 1 |
| Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar los licitantes incluyendo:  1.- Acreditación Legal  2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley  3.- Manifestación de Integridad y NO colusión  4.- Demás requisitos que sean solicitados | Anexo 3  Anexo 4  Anexo 4  Anexo 1 y 2 |
| Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley) | Normal: 7 días (recortada) |
| Domicilio de las Oficinas de la Contraloría Municipal donde podrán presentarse inconformidades. | Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |

Para los fines de estas bases, se entiende por:

|  |  |
| --- | --- |
| **“CONVOCANTE”** | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“DOMICILIO”** | Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| **“COMITÉ”** | Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”** | Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco). |
| **“LEY”** | Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios |
| **“LICITANTE”** | Persona Física o Moral (Razón Social) participante en el proceso de licitación. |
| **“REGLAMENTO”** | Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“PROVEEDOR”** | Licitante Adjudicado. |
| **“PROCESO”** | La adquisición de: **“ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)”** los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases. |

Las Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; la propuesta del “LICITANTE” deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes deberá de inscribirse en el presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitación ello con fundamento en el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y para ello deberán de acudir con la orden de pago adjunta al formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a la 16 de la recaudadora central ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a pagar la cantidad señalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregará un recibo oficial con el que deberá de acudir a la Dirección de Recursos Materiales ubicadas en calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde se le entregaran copias y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.

A t e n t a m e n t e

LCP. Raúl Cuevas Landeros

Director de Recursos Materiales

del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

**ESPECIFICACIONES**

**OM-75/2021**

**“ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)”**

El Gobierno Municipal tiene el requerimiento de adquirir los siguientes bienes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Cant.** | **U. de M.** | **Descripción** | **Detalle** |
| 1 | 38 | Piezas | INTERRUPTOR. | INTERRUPTOR DE RIEL AUTOMÁTICO 3X63A MODELO SH-203T-C63 |
| 2 | 462 | Piezas | FOTOCELDA | FOTOCELDAS ELÉCTRICAS VOLTAJE 110/305 A 1000W DE SULFURO DE CADMIO CON CELDA DE 1/2" CON CÚPULA SELLADA |
| 3 | 157 | Pieza | BASE PARA FOTOCELDAS | BASE PARA FOTOCELDA RECEPTÁCULO PARA MONTAJE DE FOTOCELDA ELECTRÓNICA |
| 4 | 125 | Piezas | SOQUET. | SOQUET MOGUL E-39 250 V, 1500 W |
| 5 | 157 | Pieza | MÉNSULA PARA BASE DE FOTOCELDAS CON TORNILLO |  |
| 6 | 31 | Pieza | CONTACTOR | CONTACTOR PARA CONTROL, DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO 3 X 30 A CODIGO A16-30-00-13 |
| 7 | 31 | Pieza | CONTACTOR | CONTACTOR PARA CONTROL, DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO 3 X 50 AMP CODIGO A50-30-00 |
| 8 | 31 | Pieza | CONTACTOR | CONTACTOR PARA CONTROL, DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO 3 X 60 A CÓDIGO AF60-30-00-13 |
| 9 | 688 | Piezas | CINTA AISLANTE | CINTAS AISLANTES ALTA RESISTENCIA TIPO TEMFLEX DE 28.4 MM X 18 MTS |
| 10 | 313 | Piezas | BALASTRA | BALASTRA AUTOREGULADA PARA LÁMPARA CERÁMICA DE 70 W VOLTAJE 127/220/240 V BAJAS PERDIDAS CON IGNITOR TERMOPROTEGIDO TAMAÑO COMPACTO |
| 11 | 938 | Piezas | BALASTRA | BALASTRA AUTOREGULADA PARA LÁMPARA CERÁMICA DE 100 W VOLTAJE 127/220/240 V BAJAS PERDIDAS CON IGNITOR TERMOPROTEGIDO TAMAÑO COMPACTO |
| 12 | 250 | Piezas | BALASTRA | BALASTRA AUTOREGULADA PARA LÁMPARA CERÁMICA DE 150 W VOLTAJE 127/220/240 V BAJAS PERDIDAS CON IGNITOR TERMOPROTEGIDO TAMAÑO COMPACTO |
| 13 | 563 | Piezas | FOCO. | FOCO LUZ BLANCA ADITIVO METÁLICO DE 70 W QUEMADOR CERÁMICO ELÍPTICO BULBO T15 CON FILTRO PARA RAYOS UV 3000K DISEÑO COMPACTO 10,800 LM |
| 14 | 1250 | Piezas | FOCO. | FOCO LUZ BLANCA ADITIVO METÁLICO DE 100 W QUEMADOR CERÁMICO ELÍPTICO BULBO T15 CON FILTRO PARA RAYOS UV 3000K DISEÑO COMPACTO 10,800 LM |
| 15 | 313 | Piezas | FOCO. | FOCO LUZ BLANCA ADITIVO METÁLICO DE 150 W QUEMADOR CERÁMICO ELÍPTICO BULBO T15 CON FILTRO PARA RAYOS UV 3000K DISEÑO COMPACTO 10,800 LM |
| 16 | 12500 | Metros | CABLE | CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AWG PARA 600 VOLT |
| 17 | 5000 | Metros | CABLE | CABLE ALUCOBRE THW CAL. 10 AWG |
| 18 | 94 | Piezas | REFRACTOR DE ACRÍLICO SUBURBANO |  |
| 19 | 94 | Piezas | REFRACTOR POLICARBONATO OV-15 (ANTIBANDALISMO). |  |
| 20 | 19 | Pieza | LISTÓN FUSIBLE ALTA TENSIÓN 2 AMPS |  |
| 21 | 25 | Pieza | LISTÓN FUSIBLE ALTA TENSIÓN 3 AMPS |  |
| 22 | 19 | Pieza | LISTÓN FUSIBLE ALTA TENSIÓN 4 AMPS |  |
| 23 | 31 | Pieza | LISTÓN FUSIBLE ALTA TENSIÓN 5 AMPS |  |
| 24 | 3750 | Metros | CABLE | CABLE XLP C-6 2+1 SUBTERRÁNEO |
| 25 | 12 | Piezas | FOCO. | FOCO 400 W ADITIVO METÁLICO |
| 26 | 25 | Piezas | FOCO. | FOCO 1000W ADITIVO METÁLICO |
| 27 | 50 | Pieza | AFLOJA TODO | AFLOJA TODO WD-40 400 ML |
| 28 | 44 | Piezas | SOQUET. | SOQUET REDUCTOR PARA FOCO PIA MINI TIPO E-26 |
| 29 | 44 | Piezas | SOQUET. | SOQUET MINI CILÍNDRICO |
| 30 | 22 | Piezas | INTERRUPTOR. | INTERRUPTOR DE RIEL AUTOMÁTICO 3X32A MODELO SH-203T-C32 |

**ORDEN DE PAGO**

BASES DE LICITACIÓN OM-75/2021

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**  **DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES** | |
| DATOS DE LICITACIÓN | |
| IMPORTE: $300.00 CON LETRA: SON TRESCIENTOS PESOS, 00/100, M. N. | |
| LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL | OM-75/2021 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADA)” |
| **DATOS DEL LICITANTE** | |
| LICITANTE |  |
| R. F. C. |  |
| NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO DE CONTAR CON NÚMERO) |  |
| NOMBRE DE REPRESENTANTE |  |
| TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO |  |
| CORREO ELECTRÓNICO |  |
| Sello autorización área responsable  LIC. RAÚL CUEVAS LANDEROS  DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES | |

Favor de llenar a máquina o con letra de molde